Ministère de la Communauté française

Plan Interne d’Urgence

Aide au remplissage

Dernière mise à jour :

PIU Version 1.4 – 09/09/2008

1. COORDONNEES DU BATIMENT

Dénomination : Adresse complète: ( : ( : ( :

2. approbation DU PLAN

Date avis Service Régional d’Incendie : Date avis Cocoba :

3. coordonnees des personnes ressources

Direction NOM ( ( ( Suppléant NOM ( ( ( Concierge NOM ( ( ( Conseiller en prévention local NOM ( ( ( Equipiers de première intervention NOM ( ( ( Personnes chargées du recensement Pour les élèves : NOM ( ( ( Pour le personnel : NOM ( ( ( Secouristes NOM ( ( ( Médecin du Service de la Promotion de la Santé à l’école (PSE) responsable de votre établissement NOM ( ( ( Services de secours SECOURS MEDICAUX (AMBULANCE/MEDECIN) : 100 ou 112 INCENDIE / POMPIERS : 100 ou 112 POLICE : 101 CENTRE ANTI-POISONS : 070/245.245 CENTRE DES BRULES : 02/686.200 COORDONNEES DU BOURGMESTRE : ET (si possible) DU FONCTIONNAIRE COMMUNAL DESIGNE POUR LA PLANIFICATION D’URGENCE : NOM ( ( (

4. Informations générales

Activités : Plage horaire des activités (maximum) : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche De A Personnes présentes sur le site (nombre) : Tranche d’âge Nombre Maternelle Primaire Secondaire Supérieur Personnel (enseignant, administratif, technique, d’encadrement,…) Cas particuliers : Nombre de personnes ou d’élèves nécessitant une assistance particulière (mobilité réduite,…) : Nombre d’élèves nécessitant une surveillance spéciale (jeune âge, retard mental, pathologie spécifique,…) :

5. RESPONSABLES SPECIFIQUES ET LEUR SUPPLEANT

ACTIONS NOM ET QUALITE ( SUPPLEANT ( Mise en œuvre du plan (déclenchement et direction des opérations) Diffusion des consignes en interne Contact avec les Autorités et les Services de secours Contact avec les parents Mise à l’abri1 Fermeture de tous les accès, des ouvertures du bâtiment en cas de mise à l’abri Recensement du personnel, des élèves, des personnes extérieures Accès et prise des comprimés d’iode Evacuation du bâtiment ACTIONS NOM ET QUALITE ( SUPPLEANT ( Fermeture des issues, eau, gaz, électricité (en cas d’évacuation) Affichage du message d’évacuation et du chiffon Rédaction, mise à jour, et diffusion du plan Organisation de l’exercice de mise à l’abri Organisation de l’exercice d’alarme incendie Contrôle et maintenance du matériel2

Définir les procédures internes de circulation des directives et des informations diverses.

6. L’ANNONCE AUX SERVICES DE SECOURS

Indiquer les procédures à suivre pour l’appel aux Services de secours : de jour, de nuit, en cas de coupure du courant,…) et l’annonce à la Direction et aux équipiers de première intervention. Locaux accessibles en tout temps Dans un ou des locaux accessibles de jour comme de nuit au personnel concerné (par exemples : la Direction, les éducateurs, le gestionnaire de l'établissement, le concierge …), il faut prévoir : Une ligne téléphonique directe vers l’extérieur (ligne Belgacom). Ou Un téléphone d’émergence permettant l’appel des secours. A disposition permanente des éducateurs Prévoir : Un téléphone portable (GSM) avec accès direct vers l’extérieur ou système équivalent autonome mis à disposition par l’internat (par ex. : recherche-personne, talkie-walkie). Ce téléphone permet de prévenir de l’évolution de la situation en se déplaçant ou en évacuant. Problématique des téléphones portables interne (type DECT p.e.) Il est à remarquer que les téléphones non fixes (téléphones potables avec socle fixe), vendus couramment dans le commerce et reliés sur le réseau téléphonique ne conviennent pas pour l’appel des secours car ils ne fonctionnent généralement pas en cas de panne de courant. Il existe cependant des versions munies d'un système d'alimentation de secours, vendue par des firmes spécialisées. Problématique des téléphones portables GSM L'utilisation seule du téléphone portable (GSM) n'est pas autorisée dans la mesure où ce système pose les problèmes suivants dans le domaine concerné : Il n’est que partiellement possible pour les centres 100-112 de localiser précisément l'appelant. Dans certains cas d'immeubles isolés, la puissance du signal varie et n'est pas toujours disponible dans tous les locaux de l'immeuble. Les relais de téléphonie radio peuvent être saturés à certaines périodes ou tomber en panne, ne plus être alimentés en cas de panne de courant et dans ce cas ne permettront pas l'appel des secours. Autres cas particuliers Lorsque l'installation téléphonique comporte des appareils ne fonctionnant pas en cas de panne de courant, les appareils de secours doivent être repérés au moyen d'étiquettes de type DYMO de couleur rouge "poste de secours en cas de panne de courant". La téléphonie par Internet VOiP (ou « Voice over IP ») est actuellement également difficilement gérable pour le centre 100-112.

Type de système d’annonce aux secours extérieurs (100 ou 112, 101,…) L’appel des services publics de secours (Aide médicale urgente et d’Incendie) est effectué par : □ Téléphone ordinaire □ Téléphone branché sur un standard téléphonique Si oui, □ Standard non secouru en cas de coupure de courant □ Standard téléphonique fonctionnant en cas de coupure de courant, □ Les postes intérieurs sont à restriction d’appel vers l’extérieur. Les postes intérieurs doivent permettre l’appel direct au service de secours (OBLIGATOIRE)

Procédure d’annonce d’un sinistre (appel au 100 ou 112, 101, …) de jour : de jour en cas de panne de courant : de nuit : de nuit en cas de panne de courant : Spécifier le mode de communication : téléphone, téléphone G.S.M, … RAPPEL : Il faut toujours appeler le 100-112 AVANT d’appeler la police au 101. En cas de catastrophe, la centrale 100-112 mobilisera aussi les Services de police.

Procédure d’alerte à la Direction et aux EPI de jour : de jour en cas de panne de courant : de nuit : de nuit en cas de panne de courant : Spécifier le mode de communication : téléphone, téléphone G.S.M., sématone, sémadigit, sémascript, public adresse, …

7. DECLENCHEMENT DU PLAN EN INTERNE

Expliquer les procédures mises en place pour déclencher : l’évacuation du bâtiment (alarme incendie) la mise à l’abri (confinement à l’intérieur du bâtiment) à savoir l’alerte en interne (ex : voix humaine, mégaphone à sirène, haut parleur, téléphone, …). Pour rappel, ces signaux doivent être clairement distincts. Il est important de ne pas les confondre: l’alarme incendie indique l’évacuation du bâtiment tandis qu’un autre signal (à définir) signifie la mise à l’abri (confinement à l’intérieur du bâtiment).

8. PROCEDURE D’EVACUATION

Expliquer la procédure d’évacuation en interne à savoir l’évacuation des classes (consignes spécifiques pour les professeurs), les itinéraires suivis, l’évacuation durant les pauses (récréations, temps de midi,…).

9. EVACUATION DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Indiquer les mesures prises pour l’évacuation des personnes à mobilité réduite ainsi que la localisation des points de ralliement. Chaque situation doit être examinée avec le Service d'Incendie compétent. Dans ce cadre, les équipiers de première intervention sont chargés : d’encadrer les personnes à mobilité réduite en cas d’évacuation afin de les mettre en sécurité au niveau du point de ralliement. de signaler à la Direction et aux Services de secours la présence de ces personnes (nombre). de s’assurer que les Services de secours ont bien connaissance de la présence et de l’emplacement de ces personnes. Les Services de secours procèderont à l’évacuation des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent se déplacer. Il est à remarquer que les personnes à mobilité réduite ne peuvent être acceptées aux étages si elles ne peuvent évacuer seules. Néanmoins, si le cas se présente, au moins une des conditions suivantes doivent être respectées : existence d’un ascenseur réservé à cet effet (ascenseur compartimenté au feu et prioritaire). présence au moins de 2 compartiments à l’étage afin qu’elles puisent changer de compartiment en cas d’incendie. les pompiers peuvent les évacuer à partir d’un endroit facilement accessible par leur service et suite à leur accord écrit.

10. LIEUX DE RASSEMBLEMENT

En cas d’évacuation du bâtiment (ex. : incendie, alerte à la bombe, fuite de gaz,…) : Critères de choix : facilité d’accès (ne pas traverser de rue par ex.) ; à l'écart des voies de circulation routière, des accès aux véhicules de secours et à l'écart des plans d'eau ; si possible à au moins 200 m du site et éloigné de surfaces vitrées (notamment en cas d’alerte à la bombe). En cas de mise à l’abri (ex. : alerte nucléaire, alerte SEVESO, …) : Critères de choix : Préférer les bâtiments en dur (éviter les RTG) ; Préférer les locaux centraux situés au rez-de-chaussée ; Préférer les locaux facilement isolables de l’extérieur (vérifier l’état des châssis) ; D’accès facile vers les commodités (toilettes, eau,…) ; Munis d’un éclairage de sécurité ; La présence d’une installation de ventilation pouvant être mise hors service et isolée facilement afin d’éviter toute pollution provenant de l’extérieur ; Le volume total disponible pour la mise à l’abri doit correspondre à 30 m³ par personne pour une période de 24 heures. Si cette valeur ne peut être atteinte de par le choix du local, il faudra informer les Autorités (Bourgmestre) de la durée maximale de confinement possible. Joindre un plan de situation. Indiquer également les équipements prévus (sanitaires, eau, ….

11. RECENSEMENT DES PERSONNES PRESENTES

Des procédures doivent être mises en place afin de permettre le recensement du personnel, des élèves et des éventuels visiteurs présents dans l’établissement. Les listes doivent être tenues à jour et doivent pouvoir être communiquées à tout moment au Directeur des Opérations (généralement l’officier du Service d’Incendie) et, en cas de mis en œuvre d’un soutien psychosocial aux impliqués, à l’équipe d’intervention psychosociale. Un exemple de liste est fourni en annexe n°1 et 2. Le registre de fréquentation peut également être utilisé.

12. ACCES POUR LES SECOURS

Le site doit être accessible en permanence aux véhicules de secours. Des aires de stationnement devront être prévues en suffisance aux abords immédiats des installations de manière à permettre un parking aisé des différents véhicules de service (pompiers, police, ambulance,..). Joindre le cas échéant, un plan d’accès. Notez qu’en cas de catastrophe avec plusieurs victimes, les Services de secours médicaux auront besoin d’un espace de manœuvre entrante et sortante pour permettre l’embarquement aisé et le départ des ambulances selon un principe dit de NORIA (évacuation des victimes vers le poste médical avancé). Il est possible également qu’un poste médical avancé (PMA) soit mis en place. Il faut donc envisager la localisation de ce PMA combiné au circuit des ambulances.

13. ROLE DES PERSONNES RESSOURCES

Indiquer le rôle des équipiers de première intervention, du concierge, du conseiller en prévention local, du préposé au recensement et des secouristes. http ://www.cfwb.be/sippt, >>Banque de connaissances, >Les grands thèmes de la prévention, >Prévention et lutte contre l’incendie.

14. ORGANISATION DES EXERCICES

Expliquer l’organisation des divers exercices. Exercice d’évacuation en cas d’alarme incendie : Pour mémoire, un exercice doit être prévu par trimestre. Un document d’évaluation de l’exercice est disponible sur le site de la Direction du SIPPT : http ://www.cfwb.be/sippt, >>Banque de connaissances, >Les grands thèmes de la prévention, >Prévention et lutte contre l’incendie. Il est recommandé de demander au service compétent d'incendie d'envoyer une fois l'an un délégué pour assister à ces exercices afin que celui-ci puisse formuler des remarques quant à la manière dont l'évacuation se déroule. Exercice de mise à l’abri 2 : Un exercice doit être effectué annuellement. Chaque exercice fera l'objet d'un compte rendu qui sera acté dans le registre de sécurité du bâtiment.

15. LOCAUX DISPONIBLES

Fonction Localisation N° du local ( Gestion de crise Accueil/information Premiers soins Réserve logistique Réserve de comprimés d’iode (+ emplacement des clés) Local de distribution des comprimés d’iode 1 Mise à l’abri Préparation de l’évacuation

16. PROCEDURES EN CAS D’INCENDIE

Central de détection incendie/alarme incendie L’établissement est surveillé : par une installation de détection généralisée □ Oui □ Non par une installation de détection ponctuelle □ Oui □ Non Si installation de détection généralisée, Marque :………………………………………………………………………………………………… Année de construction : Nom de l’installateur : Localisation Type Localisation dans l’établissement Central de détection incendie Tableaux répétiteurs Dossier technique (plans, …) Autonomie de fonctionnement du central et des tableaux répétiteurs en cas de panne du courant : nbre d’heures Présence d’un système de télétransmission □ Oui □ Non Si oui, liste et n° de téléphone enregistrés : Nom Téléphone Service Régional d’Incendie 112 Si Installation de détection incendie ponctuelle, Tableau récapitulatif des points « dangereux » de l’établissement : Points « dangereux » de l’établissement Type de détecteurs Remarques : Il y a lieu de veiller à placer à côté du central de détection: Les consignes spécifiques d'utilisation de l'installation donnant toutes les instructions nécessaires en cas d'alerte, d'incendie, de dérangement ou de défaut. Ces consignes doivent être également placées à côté des tableaux répétiteurs. Un plan de situation des locaux protégés montrant les différentes zones et les divers accès (pour les installations non généralisées et/ou de type non adressable). La notice de fonctionnement et d'entretien. Le registre de contrôle de l'installation de détection, dans lequel sont consignés: la date et l'heure des essais de vérification de bon fonctionnement de l'installation, la date et l'heure des travaux d'entretien périodique, les alertes émises par l'installation en précisant, dans chaque cas, la nature (incendie, dérangement) et, si possible, la cause, la localisation de l'origine de l'alerte, avec la date et l'heure de la constatation, Pour les installations équipées d'une imprimante, les documents imprimés conservés dans l'ordre chronologique. Les remarques particulières et notamment les mises hors service de l'installation ou de parties d'installation et les motifs de ces actions Toute opération au niveau du central ( mise en service ou hors service d'un dispositif, d'une zone, d'un détecteur, d'un asservissement ...) ne pourra être exécutée que par la Direction de l'établissement ou son remplaçant dûment mandaté. Cette opération devra être signalée par écrit dans le registre de contrôle de l'installation. En cas d'absence de la Direction de l'établissement, ce registre devra être consulté et contresigné par la Direction de l'établissement dès sa reprise de fonction. En cas de problèmes techniques nécessitant une mise hors service, même partielle, de l'installation, les demandes de dépannage adressées à la société chargée de l'entretien et du dépannage des installations de détection incendie seront toujours confirmées par fax. Si la mise hors service concerne une zone affectée au logement ou l'installation d'alarme (signal d'alarme), une intervention urgente de la société d'entretien est requise. S'assurer journellement, lors de la ronde du soir, que toutes les zones de détection de la centrale sont opérationnelles et qu'aucune n'a été mise hors service. L’organigramme de détection incendie L’organigramme est un schéma reprenant toutes les possibilités de fonctionnement ainsi que tous les asservissements. Il décrit la programmation logique de la centrale. Il y a lieu également de s’assurer que l’organigramme constitué correspond à la réalité. La vérification est à effectuer par un organisme spécialisé, équipé à cet effet, sur base notamment de la norme S21-100. L’organigramme doit être fourni par la société de la marque commerciale de l’installation. L’absence d’organigramme empêche de comprendre et de vérifier complètement le fonctionnement de l’installation et d’établir des consignes liées aux informations reçues. Exemple d’organigramme : http ://www.cfwb.be/sippt/images/deti_organigramme.jpg Les moyens d’extinction Concerne les extincteurs, dévidoirs, bouches et bornes d’incendie, le sprinklage, les systèmes d’extinction automatique,…. Indiquez pour chaque type de moyen d’extinction, le nombre et leur localisation (insérer éventuellement un plan). N° Emplacement Type d’extinction Capacité Autres particularités du bâtiment (ex. : présence d’un système de désenfumage) La commande de désenfumage est : manuelle □ liée à la détection incendie □ Si une telle installation existe, Marque : Année de construction : Type : Localisation du système de désenfumage : Localisation du dossier technique (plans,…) dans l’établissement :

17. CONSIGNES et recommandations spécifiques

Les recommandations reprises ci-après devront, le cas échéant, être adaptées en fonction de la situation sur le terrain, des particularités propres à l’établissement, … Les mesures à prendre en cas d’alerte nucléaire sont définies aux chapitres 33, 34 et 35. La liste des recommandations n’est pas exhaustive. DE MANIERE GENRALE, DANS TOUS LES CAS, APPELEZ D’ABORD LES SERVICES DE SECOURS (NON POLICIERS) (100 ou 112) ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS RECUES .

Fiche 00 NOMENCLATURE DES FICHES

N° Contenu 01 Consignes en cas d’incendie 02 Recommandations en cas d’alerte SEVESO 03 Recommandations en cas d’alerte à la bombe 04 Recommandations en cas de menaces biologiques ou chimiques 05 Recommandations en cas de déversement accidentel de substances dangereuses à l’intérieur du bâtiment 06 Recommandations en cas d’inondations 07 Recommandations en cas de tempête 08 Recommandations en cas d’accident de transport de matières dangereuses 09 Recommandations en cas de séisme 10 Consignes en cas de fuite de gaz à l’intérieur du bâtiment 11 Recommandations en cas d’accident corporel, malaise 12 Recommandations en cas de fuite de chlore à la piscine 13 Recommandations en cas d’intoxication alimentaire 14 Recommandations en cas de pandémie de grippe

Fiche 01 Consignes en cas d’incendie

Les consignes générales de sécurité à afficher : Celles-ci sont destinées à informer les occupants de la conduite à suivre en cas de sinistre. Ces instructions doivent être affichées en nombre suffisant, en des endroits apparents et facilement accessibles, renseignant le personnel, les élèves et les visiteurs sur la conduite à suivre en cas d'incendie, entre autres, en ce qui concerne: L'alerte de la direction et des préposés à la lutte contre l'incendie (la manière de donner l'alerte intérieure). La manière d'alerter le service d'incendie par l'intermédiaire du service 100 -112 (préciser qui est l’appelant, le bâtiment concerné par le sinistre, sa localisation la plus exacte possible, comment y accéder, le nombre de personnes l'occupant, s’il y a des victimes présumées ou non, dans ce dernier cas s’il y en a 5 ou plus). Les dispositions à prendre pour donner l'alarme. Les dispositions à prendre pour assurer la sécurité ou l'évacuation des personnes. Mention sera faite de la localisation du lieu de rassemblement à l'extérieur du bâtiment pour permettre le recensement des personnes. Ce lieu de rassemblement doit se situer à l'écart des voies de circulation routière, des accès aux véhicules de secours et à l'écart des plans d'eau. La mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie disponibles dans l'établissement. Les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent. Ces instructions rappelleront également l'interdiction de faire usage des ascenseurs en cas d'incendie pour les établissements concernés. Ces instructions seront rappelées à proximité des postes téléphoniques permettant d'atteindre le service 100 ou 112. Des instructions concernant le fonctionnement des postes téléphoniques en cas de panne de courant seront également affichées à proximité de ceux-ci. Ces consignes seront complétées par une légende reprenant la signification des différents pictogrammes signalant les voies d'évacuation. Il a été constaté, en effet, qu'un grand nombre d'utilisateurs ignoraient la signification de ces pictogrammes. Il y aura lieu de s'assurer régulièrement que les consignes de sécurité sont toujours en place et n'ont pas été enlevées notamment à l'occasion de travaux de rafraîchissement des locaux. Exemple de consignes générales pour le bâtiment : http ://www.cfwb.be/sippt, >>Banque de connaissances >Les grands thèmes de la prévention >Prévention et lutte contre l’incendie >Consignes de sécurité Les consignes de sécurité à communiquer au personnel et aux élèves. Des consignes écrites doivent être communiquées au personnel d'encadrement (enseignant, éducateur, auxiliaire d’éducation,…), au concierge et aux élèves de manière à ce que les dispositions qui sont arrêtées dans le plan interne d’urgence soient respectées. Le personnel d'encadrement a également comme mission d'écarter les élèves des zones d'intervention en cas de sinistre ou d'accident de manière à ce que ceux-ci ne gênent pas l'intervention des services de secours. Cette disposition implique, par exemple, que le personnel d’encadrement se trouvant avec ses élèves sur le lieu de l’incident conduise ceux-ci vers le lieu de rassemblement dès qu'il constate une intervention des services de secours. Exemple de consignes spécifiques destinées aux professeurs, éducateurs, élèves, élèves internes : http ://www.cfwb.be/sippt, >>Banque de connaissances >Les grands thèmes de la prévention >Prévention et lutte contre l’incendie >Consignes de sécurité

Fiche 02 RECOMMANDATIONS EN CAS D’ALERTE SEVESO

Une entreprise est dite "SEVESO" si elle possède une activité liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi ou le stockage de substances dangereuses. Par exemple : raffinerie, usine chimique, site pétrochimique, dépôt pétrolier, … Des zones à risques autour de ces entreprises ont été définies. Ces zones ont été déterminées en fonction du type d'activité et des quantités de produits utilisés ou stockés. Il est à remarquer que ces zones peuvent subir des modifications en fonction de l’activité des entreprises (modification des processus de production, mise à l’arrêt, nouvelle implantation,… ). Pour savoir si votre bâtiment ou établissement scolaire se situe dans une zone à risques : http ://www.seveso.be >> établissements SEVESO en Belgique. Que faire ? Au signal d'alerte (sirènes de la protection civile ou hauts-parleurs des services de Police) : Mettez-vous à l’abri c'est-à-dire rentrez à l'intérieur du bâtiment. Rejoignez le lieu de mise à l’abri. Fermez portes, fenêtres, soupiraux et bouchez toutes les ouvertures et aérations donnant directement sur l’extérieur (à l’exception des bouches de ventilation de la chaufferie). Utilisez du linge humide pour calfeutrer les portes et les fenêtres. Ecoutez les médias (radio-TV) : RTBF – source officielle. S'informer au préalable de la fréquence d'écoute. Evitez de téléphoner de votre téléphone fixe ou de votre téléphone portable. Les lignes téléphoniques doivent rester libres pour l'organisation des secours. Ne pas produire de flammes ou d’étincelles. Remarque : les parents ne doivent pas venir rechercher leurs enfants à l'école. Ceux-ci sont en sécurité au sein de l'établissement.

Fiche 03 RECOMMANDATIONS EN CAS d’alerte à la bombe

Quand envisager un risque d’alerte terroriste (bombe ou colis suspect) ? Un risque d’alerte pour un acte terroriste à la bombe doit être envisagé à la suite : d’un appel téléphonique ; de la réception d’un message écrit ou enregistré (lettre, fax, message électronique ou enregistré, …) ; de la découverte d’un colis, valise, sac, boîte ou tout autre objet qui de par sa présence à un endroit, sa forme, sa nature,… paraît suspect. Procédure lors de la réception d’un appel téléphonique / Que faire ? Demeurez calme et courtois, évitez la panique. Ecoutez très attentivement et notez un maximum d’informations. Faites durer la conversation le plus longtemps possible. Portez une attention particulière aux caractéristiques de la voix et à tout autre son entendu afin d’identifier au mieux la personne (voix masculine ou féminine, accent, …) ainsi que l’endroit d’où elle pourrait appeler (bruits de fond, train, avion,…). N’interrompez pas l’appelant et tentez d’obtenir le plus d’informations possibles par exemple : noter le numéro de téléphone du correspondant (s’il y a un afficheur) noter les paroles prononcées noter l’heure et la date prévues de l’explosion noter l’endroit prévu de l’explosion et le type d’engin explosif noter les voix ou les bruits ambiants noter le motif ou la raison de cette menace noter la date et l’heure de l’appel Eteindre les téléphones portables. En effet, il existe des systèmes pouvant être activés par des ondes radio (et donc également celles générées par un GSM). Dès que la communication est terminée, remplissez la liste de contrôle intitulée « Procédure alerte à la bombe ». Liste de contrôle « Procédure alerte à la bombe » : http ://www.cfwb.be/sippt, >>Banque de connaissances, >Les grands thèmes de la prévention, >Obligations administratives, >Plan d’urgence interne Informez la Direction, le responsable de l’établissement. Appelez la Police au n° 101 via un téléphone fixe. Si nécessaire, commencez l’évacuation du bâtiment en suivant la procédure en cas d’incendie. Ce sont les Services de secours qui décident de l’opportunité d’évacuer ou non le bâtiment en fonction de la situation qui se présente. En cas d’évacuation, insistez pour que chacun prenne ses affaires personnelles (mallette, sac à dos,…) afin d’identifier les colis non suspects. Avant de quitter sa classe, le professeur vérifie s’il n’y a rien de suspect et affiche sur la porte d’entrée un signe distinctif (ex : écrire sur la porte à la craie « vide ») et ferme la porte. Se rendre au lieu de rassemblement : ce lieu doit être à au moins 200 m du site. S’assurer que l’endroit est sûr (vérifier si absence d’objets suspects). Ce lieu ne peut être en vue direct avec l’objet suspect ni situé près d’une surface vitrée (afin d’éviter les effets de l’onde de choc). Attendre les instructions des Services de Police ou du Directeur des Opérations dépêché sur place. Procédure lors de la réception d’un message écrit ou enregistré Que faire ? Evitez la panique. Eteindre les téléphones portables. En effet, il existe des systèmes pouvant être activés par des ondes radio (et donc également celles générées par un GSM). Informez la Direction, le responsable de l’établissement. S’il s’agit d’un message écrit ou d’un enregistrement, minimiser la manipulation en le plaçant dans une enveloppe vierge en papier ou en plastique. Appelez la Police au n° 101 via un téléphone fixe. Si nécessaire procédez à l’évacuation des bâtiments en suivant la procédure en cas d’incendie. Ce sont les Services de secours qui décident de l’opportunité d’évacuer ou non le bâtiment en fonction de la situation qui se présente. En cas d’évacuation, insistez pour que chacun prendre ses affaires personnelles (mallette, sac à dos,…) afin d’identifier les colis non suspects Avant de quitter sa classe, le professeur vérifie s’il n’y a rien de suspect et affiche sur la porte d’entrée un signe distinctif (ex : écrire sur la porte à la craie « vide ») et ferme la porte. Se rendre au lieu de rassemblement : ce lieu doit être à au moins 200 m du site. S’assurer que l’endroit est sûr (vérifier si absence d’objets suspects). Ce lieu ne peut être en vue direct avec l’objet suspect ni situé près d’une surface vitrée (afin d’éviter les effets de l’onde de choc). Attendre les instructions des Services de Police ou du Directeur des Opérations dépêché sur place. Procédure lors de la découverte d’un objet ou colis suspect Si un paquet suspect est découvert dans l’établissement, il convient d’en rechercher le propriétaire dans les plus brefs délais. Si le propriétaire ne se manifeste pas, appliquer le dispositif suivant : Que faire ? Demeurez calme. Eteindre les téléphones portables. En effet, il existe des systèmes pouvant être activés par des ondes radio (et donc également celles du GSM). Ne pas manipuler le paquet ou l’objet, ne pas le mouiller, ne l’ouvrir en aucun cas. Ecartez les personnes à proximité. Informez la Direction, le responsable de l’établissement. Appelez la Police au n°101 via un téléphone fixe. Décrire l’endroit où se trouve l’objet, indiquer le chemin vers cet endroit à partir de l’entrée du site. Ouvrez les fenêtres et les portes environnantes où l’objet ou le colis suspect a été découvert. Si nécessaire, commencez l’évacuation du bâtiment en suivant la procédure en cas d’incendie. Ce sont les Services de secours qui décident de l’opportunité d’évacuer ou non le bâtiment en fonction de la situation qui se présente. En cas d’évacuation, laisser chacun prendre ses affaires personnelles (mallette, sac à dos,…) Avant de quitter sa classe, le professeur vérifie s’il n’y a rien de suspect et affiche sur la porte d’entrée un signe distinctif (ex : écrire sur la porte à la craie « vide ») et ferme la porte. Se rendre au lieu de rassemblement : ce lieu doit être à au moins 200 m du site. S’assurer que l’endroit est sûr (vérifier si absence d’objets suspects). Ce lieu ne peut être en vue direct avec l’objet suspect ni situé près d’une surface vitrée (afin d’éviter les effets de l’onde de choc). Attendre les instructions des Services de Police ou du Directeur des Opérations dépêché sur place.

Fiche 04 Recommandations en cas de menaces biologiques ou chimiques

Si vous recevez une enveloppe, un colis, portez l’attention sur les indices suivants : La présence d’un objet auquel vous ne vous attendez pas ou que vous ne pouvez pas identifier. Adresse de retour fictive ou aucune adresse. Odeur bizarre. Attaches, cordes ou fils saillants. Affranchissement excessif. Paquet rigide ou trop volumineux. Colis disproportionné. Emballage décoloré, maculé d’huile ou couvert de cristaux. Colis qui suinte ou qui coule. La présence de poudre ou de liquide. La présence d’une note de menace. Procédure en cas de découverte d’une enveloppe, d’un colis suspect : Que faire ? Reposer l’enveloppe et ne plus la manipuler afin d’éviter toute dispersion de poudre. Au cas où l’enveloppe serait tombée à terre, ne pas la ramasser, ne pas se pencher sur elle. Informez la Direction, le responsable de l’établissement. Appelez la Police au n°101 et conformez-vous à ses instructions. Fermer les portes et les fenêtres du local où l’enveloppe a été découverte afin d’éviter tout courant d’air. Interdire l’accès du local. Faire couper la ventilation du bâtiment si possible. Etablir la liste des personnes présentes dans le local pour leur prise en charge par les Autorités. Condamner les locaux contaminés jusqu’à décontamination complète. Si vous avez été en contact avec une poudre suspecte (en cas d’exposition cutanée ou vestimentaire) : Signalez tout objet ayant pu être contaminé en dehors du local contaminé (téléphone, poignée de porte,…). Enlevez tous les vêtements contaminés par de la poudre ou du liquide et mettez-les dans un sac en plastique fermé hermétiquement. Se laver les mains et les avant-bras sans les brosser avec de l’eau et du savon (faire ouvrir portes et robinets par une personne qui n’a pas été exposée) puis si nécessaire se laver le visage s’il a pu être exposé. Le cas échéant, prendre une douche. Cette étape ne sera pas effectuée si sa réalisation peut entraîner la contamination d’autres personnes ou d’autres surfaces (parcours important pour rejoindre un évier/une douche, accompagnement par une tierce personne sans jamais être en contact direct,…). Procédure en cas de découverte d’une enveloppe, d’un colis suspect : Les produits chimiques que peuvent employer les terroristes varient entre des agents de guerre et des agents toxiques utilisés couramment dans l’industrie. Que faire ? Evitez de respirer les vapeurs des substances chimiques. Quittez les lieux le plus rapidement possible. Prévenez la Direction, le responsable de l’établissement. Appelez les services de secours au n° 100 ou 112. Utilisez du ruban adhésif ou tout autre ruban pour calfeutrer les fenêtres, les fentes autour des portes et toutes les aérations de la pièce. Suivez scrupuleusement les instructions données par les Services de secours. Il pourrait s’avérer nécessaire de procéder à une décontamination avant que les personnes exposées puissent recevoir des soins médicaux. Il se pourrait que les personnes exposées à une substance chimique soient mises en quarantaine et sous surveillance des responsables médicaux. La nature d’une substance chimique peut ne pas être identifiée immédiatement. Le traitement administré est basé sur les symptômes présents. Prenez note de tous les symptômes (rythme respiratoire, cardiaque, transpiration, étourdissements, teint de la peau, manifestations délirantes,…) et en informez les Services de secours présents sur place. Condamner les locaux contaminés jusqu’à décontamination complète.

Fiche 05 Recommandations en cas de déversement accidentel de substances dangereuses a l’intérieur du bâtiment

Les laboratoires scolaires de chimie sont parmi les lieux les plus à risques. Que faire ? Retirer aux abords du déversement toute source d'ignition (flammes, sources de chaleur) et coupez l’alimentation de gaz (vanne principale du laboratoire). Faire évacuer le laboratoire le cas échéant. Le cas échéant, appelez les services de secours au n° 100 ou 112. Ventilez naturellement la pièce. Veiller à ne pas inhaler les vapeurs. En cas de renversement d’acides, neutralisez préalablement en utilisant un neutralisant universel (phosphate de sodium ou solution d’hydrogénocarbonate de sodium), un neutralisant commercial ou du sable imbibé de bicarbonate de soude en solution ou du phosphate de sodium. Rincez à l’eau puis laisser sécher. Du sable peut également être utilisé (évite les risques d'incompatibilité) En cas de déversement de bases, neutralisez en utilisant soit un neutralisant commercial, un neutralisant universel ou encore de l’acide citrique (tartrique) dilué. Rincez à l’eau puis laisser sécher. Du sable peut également être utilisé (évite les risques d'incompatibilité) La manipulation de ces produits doit se réaliser exclusivement avec les équipements de protection individuelle adéquats : gants, masque fonction du type de produit déversé, salopette, chaussures de sécurité. Après manipulation des produits, veiller à une hygiène parfaite : nettoyage à l'eau et au savon. Les résidus doivent être traités via les filières légales respectueuses de l’environnement (via un collecteur agréé notamment).

Fiche 06 Recommandations en d’inondation

A. Que faire avant les inondations ? S’informer auprès des Autorités (Commune, Région wallonne) de l’ampleur de la crue. Le cas échéant, organiser, si possible, une évacuation préventive. Que faire en cas d’inondations régulières (zones à risques) ? Prévoir des sacs de sable pour constituer de petites digues devant les soupiraux et les pas de portes. Prévoir une plaque de contre-plaqué marin afin de la placer dans la battée de la porte d’entrée avec un joint de silicone. B. Que faire en cas d’évacuation ? Fermer le bâtiment. Se rendre au lieu désigné par les Autorités (Commune) C. Que faire si les délais sont insuffisants pour évacuer ou si vous êtes surpris par la montée des eaux ? Montez à pied dans les étages (ne prenez pas l’ascenseur). Emportez les papiers importants, une trousse de secours, des lampes de poche et un téléphone portable pour rester en contact avec les secours. Ne pas traverser la zone inondée, ni à pied, ni en voiture. Prévenir les secours (100 ou 112, Bourgmestre) pour qu’ils procèdent à l’évacuation. D. Dans tous les cas ! Fermez portes, fenêtres, soupiraux et bouchez toutes les ouvertures et aérations. Fermez le gaz, l’électricité et le chauffage. Enlevez les brûleurs des chaudières à mazout. Ecoutez les médias (radio-TV) : RTBF – source officielle. S'informer au préalable de la fréquence d'écoute. Evitez de téléphoner de votre téléphone fixe ou de votre téléphone portable. Les lignes téléphoniques doivent rester libres pour l'organisation des secours. Prévenir votre distributeur de gaz et d’électricité que vous avez coupé vos installations. E. Que faire après le sinistre ? Prendre des photos des lieux sinistrés : elles seront utiles pour constituer votre dossier en vue d’une éventuelle indemnisation. L’administration communale pourra vous donner des renseignements complémentaires pour constituer votre dossier. Ventiler les locaux. Ne rétablir l'électricité qu'après un contrôle complet des circuits électriques. Désinfecter les locaux en les lavant ou en les aspergeant d'eau à laquelle de l'eau de javel a été ajoutée à raison de 150 ml d'eau de javel à 12° de chlore actif par seau de 10 litres. Attention, l’eau de javel est un produit dangereux (produit corrosif) et doit donc être manipulé conformément aux recommandations indiquées sur l’étiquette du produit. Chauffer les locaux dès que possible.

Fiche 07 Recommandations en cas de tempête

A. Que faire avant la tempête ? S’informer auprès des Autorités (Commune, Région wallonne) de l’ampleur de la situation. Le cas échéant, organiser, si possible, une évacuation préventive. B. Que faire en cas d’évacuation ? Fermer le bâtiment. Se rendre au lieu désigné par les Autorités (Commune) C. Que faire si les délais sont insuffisants pour évacuer ou si vous êtes surpris par la montée des eaux ? Se mettre à l'abri c'est-à-dire rentrer à l'intérieur du bâtiment (préférer un bâtiment en dur). Se tenir à l’écart des fenêtres afin d’éviter les bris de vitre. Surveillez ou renforcer si possible la solidité des éléments de construction. Renforcez la solidité des baies vitrées en utilisant du ruban adhésif. Enlevez et rentrez tous les objets susceptibles d’être emportés (tables ; chaises,…) Evitez de téléphoner de votre téléphone fixe ou de votre téléphone portable. Les lignes téléphoniques doivent rester libres pour l'organisation des secours. Ne pas se déplacer dans la zone à risques. Attendre les consignes des Autorités. D. Que faire après le sinistre ? Ne pas toucher aux fils et câbles tombés au sol. Faire couper les branches et les arbres qui risquent de tomber. Faire vérifier les bâtiments par des personnes compétentes (l'Administration générale de l'Infrastructure, bureau d’études,…).

Fiche 08 Recommandations en cas d’accident de transport de matieres dangereuses

Le transport de matières dangereuses (carburants, bonbonnes de gaz,….) sur route engendre des risques pour la population. En cas d’accident, plusieurs types d’effets peuvent apparaître: Libération sur le sol de produits toxiques. Explosion : provoquée par un choc avec des produits inflammables, par rupture d’une cuve, …. Incendie : provoqué par un échauffement anormal, un choc contre un obstacle, une fuite,…. Dégagement d’un nuage toxique : provoqué par une fuite, une combustion. Que faire si vous êtes témoin d’un accident de transport sur route ? Avertissez les Services de secours au n° 100 ou 112 (s’ils ne sont pas encore présents sur le lieux de l’accident) et conformez-vous aux consignes reçues. Dans le message, préciser si possible : le lieu exact (commune, rue, lieu-dit) le moyen de transport (poids-lourd, camionnette,…) la présence ou non de victimes ; la nature du sinistre (feu, explosion, déversement,…) le numéro d’identification des produits si ils sont directement visibles (numéros noirs dans cadre rectangulaire orange) Fermez portes, fenêtres, soupiraux et bouchez toutes les ouvertures et aérations du bâtiment. Evitez de téléphoner de votre téléphone fixe ou de votre téléphone portable. Les lignes téléphoniques doivent rester libres pour l'organisation des secours. Ne pas produire des flammes et des étincelles. Suivez scrupuleusement les consignes des services de secours.

Fiche 09 Recommandations en cas de séismes

Que faire ? Gardez votre calme et évitez de crier. S'abriter sous une table pour se protéger au mieux des chutes d'objets. De plus, c'est une excellente poche de survie en cas de blocage sous les décombres. A défaut de table, s'installer en des endroits repérés à l'avance : encadrement de portes intérieures, colonne porteuse, un angle d'une pièce, … Le personnel enseignant, éducatif, d’encadrement doit toujours être vu ou être entendu par les élèves. S'éloigner des fenêtres et des baies vitrées ainsi que des portes extérieures. Après les secousses, il faut regagner l'extérieur rapidement. Vérifiez que le passage pour sortir du bâtiment est libre et sûr. Rejoindre le lieu de rassemblement : ce lieu doit être à au moins 200 m du site. Si les élèves sont en récréation, les éloigner immédiatement de tout ce qui peut tomber (préau, pylône, arbres, …). Ne pas pénétrer dans les bâtiments. Quand peut-on revenir à l’intérieur des bâtiments ? Tout dépend de l'intensité avec lequel le séisme a été ressenti, c'est-à-dire de ses effets : dégâts sur les constructions, victimes, … Le chef d'établissement doit consulter les Autorités compétentes (Bourgmestre) avant tout retour dans les bâtiments. Faire vérifier les bâtiments par des personnes compétentes (l'Administration générale de l'Infrastructure, bureau d’études,…). Et les répliques ? Après un séisme, il y a très souvent des répliques de magnitude variable, pouvant intervenir avec un décalage de quelques secondes à plusieurs jours. Il faut donc rester attentif et surveiller le début de toute nouvelle réplique.

Fiche 10 consignes en cas de fuite de gaz a l’intérieur d’un batiment

Que faire ? Prévenez la société de distribution du gaz au n°….et suivez scrupuleusement leurs instructions. Couper manuellement l’arrivée principale de gaz. Faire évacuer le bâtiment en déclenchant l’alarme incendie et rejoindre le point de rassemblement. Ventiler naturellement les pièces. Couper le système de ventilation. Ne pas manœuvrer d’interrupteur électrique.

Fiche 11 Recommandations en cas d’accident corporel ou de malaise

Les consignes suivantes doivent être impérativement adaptées à l’organisation interne de l’établissement. Que faire ? Appelez les services de secours (n° 100 ou 112) et indiquez le nombre de personnes blessées, la nature et la gravité apparente de leurs blessures. Appelez le secouriste. Le cas échéant, arrêtez l’hémorragie par compression et dégagez les voies respiratoires. Ne déplacez les blessés que s’ils courent un réel danger (risque d’incendie, d’explosion,…) Prévenez la Direction de l’établissement. Désignez une personne qui se charge de guider et de faciliter l’accès des secours dès le point d’entrée du site. Veillez à écarter les curieux.

Fiche 12 Recommandations en cas de fuite de chlore à la piscine

Suite à un accident technique ou à une erreur de manipulation, du gaz composé de chlore peut se répandre dans l’air ou une surchloration de l’eau de piscine peut se produire. Le chlore est un gaz toxique, irritant et suffocant. Consignes destinées au personnel d’encadrement Informez le maître-nageur et conformez-vous à ses instructions. Celui-ci doit suivre les consignes mises en place au sein de la piscine en cas d’incident. Faites sortir les élèves du bassin et en cas de surchloration de l’eau, faites-les prendre longuement une douche dans un endroit non contaminé (si possible). Vérifier leur nombre. Rejoignez la sortie. Si vous êtes en contact avec le gaz, gardez la bouche fermée et évitez de respirer profondément. Le cas échéant, consultez un médecin. Consignes destinées au gestionnaire / maître nageur de la piscine Arrêtez immédiatement la pulsion d’air et la circulation de l’eau. Appelez les services de secours au n° 100 ou 112. Faites évacuer la piscine tout en tenant compte de la localisation de la fuite (en cas de dégagement de chlore dans l’air). Assurez-vous de l’absence de personnes dans les vestiaires, toilettes et autres locaux accessibles aux élèves. Procédez à l’aération des locaux. Si vous êtes en contact avec le gaz, utilisez le masque à gaz mis à disposition du personnel de la piscine pour vous protéger. A l’arrivée des secours, guidez-les vers les lieux de la fuite.

Fiche 13 Recommandations en cas d’intoxication alimentaire

L’intoxication alimentaire est provoquée par l’ingestion de substances nocives (produites par des bactéries) présentes dans les aliments. La présence de ces substances peut être due à une mauvaise manipulation, préparation ou conservation des denrées alimentaires ingérées. Que faire ? Prévenez le Médecin du Service PSE (Promotion de la Santé à l’Ecole) responsable de la prophylaxie pour votre établissement lorsque vous suspectez une intoxication alimentaire. Au cas où vous ne parvenez pas à joindre le Médecin du Service PSE dans un délai raisonnable, contacter le 100-112 qui s’en chargera via la garde sanitaire fédérale. Conservez le(s) plat(s) témoin(s) ou préservez les restes alimentaires (ne pas les jeter, mais les mettre au frigo). Récoltez les informations suivantes pour les fournir au Médecin scolaire (service PSE) : le nombre de personnes/enfants concernés (liste des malades et des non malades ayant consommés le repas suspecté), les symptômes prédominants (chutes de tension, malaises, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, maux de tête, réactions allergiques, autres), la liste des aliments consommés, si possible, la durée entre l’ingestion du repas suspecté et l’apparition des symptômes. Essayez de déterminer les causes de l’intoxication en collaboration avec le Médecin scolaire (service PSE) et, avec lui, mettez en place les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle contamination. Informer l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire) lorsque vous avez des raisons de penser que les plats servis peuvent être préjudiciables à la santé du consommateur afin qu’elle puisse les analyser (plat témoin/restes alimentaires). Cette notification doit se faire selon une procédure spécifique et avec des formulaires prédéfinis http ://www.afsca.be, >>Professionnels, > Notification obligatoire > http://www.afsca.be/sp/notif/notif-obli_fr.asp Unité Provinciale de Contrôle (UPC) compétente : spécifique à chaque Province – ne mentionner que l’UPC compétente dans la consigne particulière BRABANT WALLON Siège Adresse mail Tél. Fax Espace cœur e ville, 1 - 2ème ét. 1340 OTTIGNIES Info.BRW@afsca.be 010/42.13.40 010/42.13.80 BRUXELLES Siège Adresse mail Tél. Fax WTC III – 2ème ét. Bd Simon Bolivar 30 bte 3 1000 BRUXELLES Info.BRU@afsca.be 02/208.34.61 02/208.33.89 HAINAUT Siège Adresse mail Tél. Fax Avenue Thomas Edison, 3 7000 MONS Info.HAI@afsca.be 065/40.62.11 065/40.62.10 LIEGE Siège Adresse mail Tél. Fax Boulevard Frère Orban, 25 4000 LIEGE Info.LIE@afsca.be 04/224.59.11 04/224.59.01 LUXEMBOURG Siège Adresse mail Tél. Fax Rue du Vicinal, 1 – 2ème ét. 6800 LIBRAMONT Info.LUX@afsca.be 061/21.00.60 061/21.00.79 NAMUR Siège Adresse mail Tél. Fax Chaussée de Hannut, 40 5004 BOUGE Info.NAM@afsca.be 081/20.62.00 081/20.62.02

Fiche 14 Recommandations en cas de pandémie de grippe

Il faut bien faire la distinction entre la grippe saisonnière, la grippe aviaire et la pandémie de grippe. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à ce sujet sur le site http ://www.influenza.be, >>Professionnels, Etant donné que le taux des enfants atteints par les épidémies de grippe saisonnière est toujours plus élevé que celui des adultes, ils constituent un vecteur très important de dissémination du virus. En effet, les enfants portent une quantité de virus beaucoup plus importante que les adultes pendant une durée plus longue. Leur pouvoir d’infection est donc plus élevé. Au sein de l’école, les conséquences d’une pandémie de grippe risquent d’être rapidement ingérables: absentéisme du personnel, réactions humaines diverses, mesures de protection à mettre en place,…. C’est pourquoi, il est nécessaire d’y être préparé afin de mettre en place des moyens de communication efficaces vers le personnel, les élèves, les parents et les différentes Autorités (Service de la Promotion de la Santé à l’Ecole, Administration communale, SPF Santé publique, autres). En pratique, lorsqu’une pandémie de grippe surviendra, les Autorités fédérales, régionales et communautaires seront déjà en phase de crise depuis plusieurs semaines et les instructions nécessaires auront été données. A. Que faire avant la crise ? Se renseigner sur la situation actuelle (voir site Internet www.influenza.be ). Un n° gratuit est mis à disposition si vous avez des questions plus pointues : 0800/99.777. Préparer la gestion de la crise : recensement du personnel minimum indispensable au fonctionnement de l’établissement scolaire et particulièrement dans les fonctions telles que direction, communication, sécurité des personnes et des biens, maintien de la continuité pédagogique et de l’entretien des locaux (nettoyage des sanitaires notamment). Prévoir les dispositifs d’hygiène suivants : savon liquide et eau courante dans les sanitaires, papier WC, mouchoirs en papier, serviettes jetables. Veiller à une bonne hygiène: lavage régulier des mains au savon pendant 30 secondes et séchage avec une serviette jetable, garder la main devant la bouche quand on tousse ou on éternue puis se laver les mains, jeter son mouchoir en papier dans une poubelle puis se laver les mains. Une sensibilisation des enseignants à l’hygiène des mains serait dans ce contexte tout à fait judicieuse. Avertir le personnel, les élèves et les parents des décisions qui seront prises au sein de votre établissement en cas de crise. Que faire pendant la crise ? Rester informé via les chaînes publiques d’information et le Service PSE responsable de votre établissement, Respecter les consignes données par le Médecin scolaire (Service PSE) de votre établissement. Ne prenez pas d’initiatives sans l’en avertir. Avertir, en collaboration avec l’équipe PSE, le personnel et les élèves des modalités pratiques afin d’éviter une propagation de l’épidémie tant dans l’établissement qu’en dehors de celui-ci, notamment en ce qui concerne l’hygiène. Avertir les parents des élèves des décisions prises au sein de votre établissement. En effet, une décision de fermeture de l’établissement pourrait être envisagée. Veiller à améliorer le plus possible l’hygiène des mains (lavage régulier des mains au savon pendant 30 secondes, garder la main devant la bouche quand on tousse ou éternue puis se laver les mains, jeter son mouchoir en papier dans une poubelle puis se laver les mains). Veiller à améliorer le plus possible le nettoyage des surfaces communes. Confirmer au Médecin scolaire (Service PSE) responsable de votre établissement les mesures prises et l’informer de toute difficulté dans l’application des consignes.

18. Dossiers pour les pompiers

Fiche d’intervention pour les pompiers : Cette fiche reprend de manière synthétique les informations de base pour une intervention rapide et est destinée exclusivement aux pompiers. Cette fiche contient : l’adresse exact du bâtiment, le type d’activités, le nombre de personnes et élèves (au maximum), le nom des personnes responsables et leurs coordonnées, les moyens d’accès pour les secours (avec plan de situation), les moyens de prévention incendie (bornes d’incendie, dévidoirs, exutoire de fumée, sprincklage, …), les informations techniques : hauteur du bâtiment, type de construction, compartimentage, localisation des vannes de coupure (eau, gaz, électricité), localisation du central de détection incendie, localisation du coffret pompiers,… un plan où sont mentionnés les locaux et installations à risques (chaufferie, vanne principale gaz, dépôts de liquides inflammables, laboratoire, cabine à haute tension,….), le(s) lieu(x) de rassemblement, Le lieu de rassemblement prévu pour les personnes à mobilité réduite. Cette fiche doit être réalisée en collaboration avec le Service Régional d'Incendie. Elle se présente sous un format A3 ou A4 en recto/verso et est plastifiée.

Coffret pompiers : Un dossier comprenant les éléments ci-après doit être déposé dans un coffre spécialement réservé à cet effet à l'entrée du bâtiment (en accord avec le Service d'Incendie compétent). Pour éviter le risque de vandalisme et de vol des clefs, ce coffre sera installé en hauteur en un endroit à convenir d'un commun accord avec le Service Régional d'Incendie. Ce dossier doit comprendre: la fiche d’intervention ; les clefs d'accès aux bâtiments ; les plans des lieux dont question au chapitre suivant.

19. Plans

Placer ci-après les plans de l’établissement : Plans des niveaux occupés : Ce plan, à l'échelle, mentionne les chemins d’évacuation, les moyens d’extinction, les locaux à risques (archives, dépôts de liquides inflammables,…), les chaufferies, les tableaux électriques principaux, la vanne générale d’arrêt de gaz,… Plan des sous-sols : Un plan des étages en sous-sol doit être affiché à proximité immédiate des escaliers qui y conduisent. Ce plan, à l'échelle, indique l'affectation des locaux (locaux à risques). Les moyens d'extinction et les locaux ou installations présentant un risque particulier seront également mentionnés sur ce plan. Plan d'ensemble des bâtiments (implantation) : Un plan d'ensemble des bâtiments (implantation) doit également être établi avec indication : du nom des bâtiments, des voies d'accès, des moyens en eau disponibles (bouches et bornes d’incendie), de l'interrupteur général du réseau d'électricité, de la vanne principale du réseau de distribution du gaz, de la chaufferie et de ses locaux attenants, des dépôts de liquides inflammables, des dépôts de gaz, de la cabine à haute tension,… Ces plans doivent être tenus à jour (article 52.13 du RGPT).

20. Dispositions concernant la mise a l’ABRI 2

Organisation du regroupement du personnel, des élèves, des éventuels visiteurs à l’intérieur des bâtiments (pendant et en dehors des heures de cours) A détailler

Mesures pratiques de mise à l’abri Expliquez l’organisation des mesures à prendre (fermeture des portes, des fenêtres, des ouvertures, des volets donnant vers l’extérieur, coupure ventilation/aération). Dans l’hypothèse de plusieurs lieux de mise à l’abri, il sera nécessaire de disposer d’un moyen de communication interne entre les différents bâtiments.

Organisation de la surveillance des élèves A détailler

Mise à disposition du matériel audio-visuel et dispositions prises pour rester à l’écoute des médias : (indiquer notamment les fréquences d’écoute pour la RTBF) A détailler

Constitution d’une réserve suffisante d’eau et éventuellement de denrées alimentaires A détailler

Occupations prévues pour les élèves (jeux, chants,…) A détailler

Liste du matériel disponible pour la mise à l’abri Voir annexe n°3.

Liste de contrôle pour la mise à l’abri Voir annexe n° 4.

Dispositions à mettre en œuvre si la mesure de mise à l’abri n’est pas levée à la fin des cours A détailler

Mesures particulières à prendre pour les personnes/élèves nécessitant une assistance spéciale (mobilité réduite, jeune âge, retard mental, pathologies particulières) A détailler

Consignes Rester éloigné des fenêtres extérieures. Interrompre toute communication téléphonique (utilisation des téléphones portables uniquement en cas de stricte nécessité). Calmer et rassurer au maximum les enfants. Invitation des éventuelles personnes présentes (parents) à l’entrée de l’établissement d’y entrer (en cas de rejet effectif de substances chimiques ou radioactives). L’eau de la distribution publique peut être bue (sauf contre-indication des Autorités). Se préparer pour l’application éventuelle des mesures de protection suivantes : prise d’iode et évacuation.

21. Dispositions concernant LA PRISE D’IODE 1

ATTENDRE LES RECOMMANDATIONS DES AUTORITES AVANT TOUTE PRISE 1. Quantité d’iode disponible et conditionnement :

2. Organisation de la distribution et de la prise des comprimés d’iode : a) Rappel des doses : Dose recommandée par 24h00 : Niveau maternel (enfant de moins de 20 kg) ½ comprimé soit 32,5 mg d’iodure de potassium Niveau primaire (enfant de 20 à 40 kg) 1 comprimé soit 65 mg d’iodure de potassium Niveau secondaire, supérieur et adultes (plus de 40 kg) 2 comprimés soit 130 mg d’iodure de potassium b) Mode d’ingestion : Les comprimés doivent être avalés avec une boisson (eau, jus, lait, …) en quantité importante mais peuvent aussi être pris dilués dans de l’eau, du lait ou dans toute boisson sucrée afin d’en masquer le goût amer. Les comprimés seront préalablement broyés en poudre (entre 2 cuillères à soupe) afin de faciliter leur dissolution. Consultation de la notice en cas de doute. c) Organisation de la distribution : Commencer la distribution des comprimés d’iode par les femmes enceintes et les plus jeunes enfants (SAUF CONTRE-INDICATION).

3. Liste du personnel, des élèves et des visiteurs ayant reçu les comprimés Voir annexes n°1 et n°2

4. Liste du personnel et des élèves, ne pouvant pas prendre les comprimés d’iode pour des raisons médicales Voir annexes n°1 et n°2

22. Dispositions concernant L’EVACUATION de la zone dans laquelle se trouve le batiment ²

Inventaire des moyens de transport disponibles en interne ainsi que leur capacité : A détailler

Inventaire des moyens externes nécessaires : Voir formulaire de demande de moyens de transport à adresser au Bourgmestre (annexe n°5). A utiliser uniquement en cas de stricte nécessité.

Détermination du local de préparation à l’évacuation : A détailler

Organisation de l’identification éventuelle des élèves (pour les élèves en bas âge): A détailler

Organisation de la fermeture de toutes les issues, eau, gaz et électricité : A détailler

Vérification que le bâtiment est entièrement vide : A détailler

Affichage du message d’évacuation à un endroit visible de la rue Contenu du message : voir annexe n° 6 Lieu d’affichage :

Organisation de l’enregistrement au Centre d’accueil et communication de la liste des personnes évacuées, de la liste des personnes ayant pris les comprimés d’iode (le cas échéant) ainsi que la liste des parents d’élèves : A détailler

Mesures particulières à prendre pour les personnes, les élèves nécessitant une assistance spéciale (mobilité réduite, jeune âge, retard mental, pathologies particulières) : A détailler

Consignes : En cas D’EVACUATION PREALABLE à un rejet de substances radioactives (avant le début d’un rejet important de radioactivité), ne pas s'opposer à la reprise des enfants par les parents. Faire le recensement des élèves, repris par leurs parents et du personnel ayant quitté l’établissement. Attendre l’indication par le Bourgmestre, le Directeur des Opérations ou le Directeur des Secours médicaux, des coordonnées du Centre d’accueil. Suivre l’itinéraire communiqué. Etablissement de la liste des élèves et du personnel évacués (en cours de trajet). Fixation d’un chiffon rouge sur la porte d’entrée principale.

23. Procedures d’information en situation de crise

Expliquer les moyens mis en œuvre afin d’informer le personnel, les élèves, et les parents en cas de situation de crise.

Information du personnel Tous les membres du personnel doivent connaître au moins les signaux d’évacuation et de mise à l’abri ainsi que les consignes qui en découlent. Certains membres du personnel devront connaître, en fonction de leur rôle, des procédures complémentaires comme par exemple le fonctionnement de l’installation de détection incendie.

Information des élèves Tous les élèves doivent connaître au moins les signaux d’évacuation et de mise à l’abri ainsi que les consignes qui en découlent.

Information des parents Si l’établissement est situé dans une zone nucléaire, un courrier type en cas d’alerte nucléaire est disponible. Courrier type aux parents : http ://www.cfwb.be/sippt, >>Banque de connaissances > Obligations administratives > Plan d’urgence interne.

En ce qui concerne le personnel et les élèves, des séances d'information doivent être organisées aussi souvent que nécessaire. Le respect des consignes et des procédures sera également vérifié à l'occasion des exercices.

24. Dispositions générales

Expliquer les procédures de mise à jour du plan, de la disponibilité du plan, de la vérification du matériel2,….

25. Problemes rencontrés

Pour tout problème rencontré durant la crise, informez par fax, courriel, le Bourgmestre au moyen du formulaire adéquat (voir annexe n° 7).

26. MESURES A PRENDRE pour les etablissements scolaires et assimilés EN CAS DE MISSIONS PARTICULIERES (BASSIN DE NATATION, EXCURSION SCOLAIRE, RAMASSAGE SCOLAIRE, …)

En-dehors de la zone concernée Prévenir la Direction de l’établissement scolaire qui informera le Bourgmestre de la zone concernée. Se rendre, en cas d’évacuation, dans le centre d’accueil désigné par les Autorités en fonction de la localisation du groupe par rapport à la zone à risques.

A l’intérieur de la zone concernée Prévenir la Direction de l’établissement scolaire et appliquer le plan interne du lieu dans lequel on se trouve (application des consignes formulées par le responsable du lieu).

27. Consignes de fin d’incident

La réintégration des locaux ne peut s’effectuer qu’après décision prise par les Autorités (Directeur des Opérations, Bourgmestre, Gouverneur, Ministre, en fonction du type et de l’ampleur de la situation) et après transmission de la décision au chef d'établissement.

28. Attestation de réception des consignes de sécurité

Dans le cadre d’une occupation temporaire du bâtiment par un groupe extérieur, il est impératif que les responsables de groupe reçoivent les consignes de sécurité. Exemple d’attestation de réception des consignes de sécurité : http ://www.cfwb.be/sippt, >>Banque de connaissances > Obligations administratives > Plan interne d’urgence.

29. Signatures

Le plan interne d’urgence doit être signé par le(s) responsable(s) de l’établissement ainsi que par le Conseiller en prévention local. Préciser sous la signature le nom de la personne et sa fonction. Signatures Date : Date Nom(s) / Prénom(s) Nom / Prénom Responsable(s) de l’établissement Conseiller en prévention local

ANNEXE N° 1 : RECENSEMENT DES ELEVES

A constituer par exemple pour chaque classe (le registre de fréquentation peut également convenir)

| NOM | Prénom | Date de naissance (âge) | Présent | Iode Oui/Non | Heure prise1 | Contre-indication1 | Evacuation | Cas particuliers (mobilité réduite, retard mental) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANNEXE N° 2 : RECENSEMENT (PERSONNEL ET VISITEURS)

| NOM | Prénom | Présent | Iode Oui/Non | Heure prise1 | Contre-indication1 | Evacuation | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANNEXE N°3 : MATERIEL RECOMMANDE POUR LA MISE À L’ABRI2

| Matériel | Qté | Lieu de stockage |
| --- | --- | --- |
| Plastique pour le colmatage |  |  |
| Rouleau de papier adhésif |  |  |
| Matériel audiovisuel (radio/TV) |  |  |
| Jeux divers (cartes, jeux de société,…) |  |  |
| Feuilles de papier, crayons |  |  |
| Lampes de poche |  |  |
| Piles (pour radio, lampes de poche) |  |  |
| Mouchoirs en papier/essuie-tout |  |  |
| Sacs poubelles |  |  |
| Gobelets plastique |  |  |
| Essuie de vaisselle |  |  |
| Boissons (en supplément de l’eau de distribution) |  |  |
| Nourriture (éventuellement et de préférence à longue conservation) |  |  |

ANNEXE N° 4 : LISTE DE CONTRÔLE POUR LA MISE À L’ABRI 2

| ACTION | Heure début | Heure fin | Par | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Déclenchement de l’alerte en interne |  |  |  |  |
| Regroupement des élèves, du Personnel |  |  |  |  |
| Etablissement de la liste de toutes les personnes présentes |  |  |  |  |
| Fermeture portes et fenêtres, aération,… |  |  |  |  |
| Colmatage de tous les accès |  |  |  |  |
| Mise à disposition du matériel didactique |  |  |  |  |
| Distribution boissons et denrées alimentaires |  |  |  |  |

ANNEXE N°5

FORMULAIRE DE DEMANDE DE MOYENS DE TRANSPORT

A renvoyer au Bourgmestre de la commune concernée

Dénomination :

Adresse :

( :

( :

( :

Demandeur :

Nom :

Fonction :

( :

NOMBRE DE PERSONNES À ÉVACUER :

| Tranche d’âge | Nombre |
| --- | --- |
| Maternelle |  |
| Primaire |  |
| Secondaire |  |
| Supérieur |  |
| Personnel (enseignant, administratif, technique, d’encadrement,…) |  |
| Visiteurs éventuels |  |

Nombre de véhicule(s) disponible(s) dans l’établissement :

Nombre de personnes pouvant être évacuées :

Nombre de personnes restant à évacuer :

Nombre de personnes nécessitant une assistance particulière (mobilité réduite, …) et type d’handicap :

Proposition d’un lieu de rassemblement des véhicules :

Adresse :

Date :                        	Heure :

NOM :                                SIGNATURE :

ANNEXE N° 6

L’ETABLISSEMENT EST ENTIEREMENT EVACUE

COORDONNEES DU CENTRE D’ACCUEIL Nom : Adresse : Tél : Fax :

Responsable de l’établissement : Nom : GSM :

ANNEXE N°7

PROBLEMES RENCONTRES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT

A renvoyer au Bourgmestre de la commune concernée

Dénomination :

Adresse :

( :

( :

( :

| Tranche d’âge | Nombre |
| --- | --- |
| Maternelle |  |
| Primaire |  |
| Secondaire |  |
| Supérieur |  |
| Personnel (enseignant, administratif, technique, d’encadrement,…) |  |

PROBLEMES RENCONTRES :

1° Mauvaise compréhension du message d’alerte :

2° Problèmes au niveau de la mise à l’abri 2 :

3° Problèmes au niveau de la prise d’iode 1 :

4° Problèmes au niveau de la préparation de l’évacuation :

5° Autres problèmes :

Date :                        	Heure :

NOM :                                SIGNATURE :

# Footnotes

Notamment en cas d’accident nucléaire et d’alerte SEVESO.

Uniquement en cas d’accident nucléaire.

2 Notamment en cas d’accident nucléaire et d’alerte SEVESO.

Téléphone relié à un central téléphonique fonctionnant en cas de panne de courant idéalement durant 8 heures. Lorsque la fin de l’autonomie des batteries est atteinte, le central bascule une ligne directe extérieure sur ce téléphone.

Il est à remarquer que certaines marques de téléphones portables (GSM) permettent l’appel des secours sans abonnement ni carte. Vérifier la bonne disponibilité du réseau.

Uniquement en cas d’accident nucléaire.

Notamment en cas d’accident nucléaire et d’alerte SEVESO.

Installation ne précisant pas le local concerné par la détection mais une zone géographique du bâtiment dans laquelle de la fumée a été détectée.

Une pandémie est une épidémie à échelle continentale ou mondiale, durant laquelle une grande partie de la population est infectée, provoquant une morbidité et une mortalité élevées.

2 Notamment en cas d’accident nucléaire  ou d’alerte SEVESO.

Uniquement en cas d’accident nucléaire.

1 Uniquement en cas d’accident nucléaire.

2 Notamment en cas d’accident nucléaire,d’alerte SEVESO ou de fuite de gaz .

Uniquement en cas d’accident nucléaire.

Uniquement en cas d’accident nucléaire.

2 Notamment en cas d’accident nucléaire ou d’alerte SEVESO.

2 Notamment en cas d’accident nucléaire ou d’alerte SEVESO.

2 Notamment en cas d’accident nucléaire ou d’alerte SEVESO.

1 Uniquement en cas d’accident nucléaire.